Лабораторная работа № 1. Радиоэлектронные измерения

Цель работы: изучение радиоизмерительных приборов

Все радиоэлектронные измерения можно разделить на два основных вида:

1) измерение параметров сигналов;

2) измерение характеристик и параметров цепей.

Так как измерение характеристик и параметров цепей сводится к измерению испытательного сигнала на входе и выходе цепи с последующим сравнением результатов, то в общем случае для выполнения измерений в радиоэлектронных цепях необходимо иметь два вида приборов:

1) непосредственно измерительные приборы, предназначенные для измерения параметров сигналов;

2) измерительные генераторы, предназначенные для генерирования испытательных сигналов с известными характеристиками.

К первому виду приборов относятся: электронный осциллограф, приборы для измерения напряжения, тока, мощности; ко второму — генераторы гармонических и импульсных сигналов, калибровочные источники напряжения и тока. Существуют также комбинированные приборы, содержащие элементы и первого, и второго вида, например омметры.

Электронный осциллограф — один из наиболее универсальных измерительных приборов, предназначенный для наблюдения  электрических сигналов и измерения их характеристик. Любой электронный осциллограф состоит из электронно-лучевой трубки, канала X горизонтального отклонения луча и канала Y вертикального отклонения луча (рис. 1). Для удобства работы осциллографы содержат ряд вспомогательных устройств, в частности, исправность осциллографа можно проверить включением на его вход напряжения известной частоты и амплитуды, вырабатываемого встроенным в осциллограф генератором калибровочного сигнала.

Анализируемые электрические сигналы через вход Y подаются на канал вертикального отклонения Y и наблюдаются на люминесцентном экране электронно-лучевой трубки. Развертка во времени по оси X осуществляется пилообразным напряжением генератора развертки, усиленным усилителем X. Нужная скорость развертки устанавливается соответствующим переключателем, шкала которого оцифрована в единицах «время/см» (с/см, мс/см, мкс/см). Неподвижность изображения на экране обеспечивается синхронизатором, совмещающим начало развертки с определенным уровнем или фазой исследуемого процесса.

В большинстве осциллографов предусмотрены переключатели (ПЗ, П4 на рис.1), позволяющие подавать на пластины X и Y два произвольных сигнала и наблюдать на экране траекторию луча, обусловленную их совместным действием, например, фигуры Лиссажу, характериограммы и т. п. Наблюдать функциональную взаимосвязь между сигналами можно также, подавая один из них на вход Y, а второй на вход X. При этом переключателем П2 вход X подключается к усилителю X.

Рис. 1

Канал вертикального отклонения Y обеспечивает согласование уровня исследуемого сигнала с чувствительностью пластин вертикального отклонения луча ЭЛТ. При постоянном калиброванном коэффициенте усиления усилителя (предварительный усилитель и усилитель Y) это достигается выбором степени ослабления входного аттенюатора, шкала которого оцифрована в единицах «В/см». Линия задержки компенсирует время запаздывания начала развертки при запуске развертки исследуемым сигналом. В низкочастотных осциллографах линия задержки отсутствует, поэтому, строго говоря, с помощью такого осциллографа нельзя наблюдать начальную фазу процесса при запуске развертки самим процессом. Это ни в коей мере не ограничивает возможности осциллографа при анализе периодически повторяющихся сигналов, так как на экране может быть получено изображение двух или более периодов. Режим внешней синхронизации открывает широкие возможности для анализа временной взаимосвязи и фазовых соотношений различных сигналов. При этом отсчет времени производится от той характерной точки (фазы) основного сигнала, которая совпадает с моментом начала развертки.

Для проведения лабораторных работ используется программа Electronics Workbench, созданная для схемотехнического моделирования аналоговых и цифровых радиоэлектронных устройств различного назначения. Особенностью программы является наличие контрольно-измерительных приборов, по внешнему виду и характеристикам приближенных к их промышленным аналогам. Панель контрольно-измерительных приборов находится под полем меню рабочего окна программы EWB. Рассмотрим некоторые из них:

- Осциллограф (Oscilloscope)

Осциллограф имеет два канала (CHANNEL) A и B с раздельной регулировкой чувствительности в диапазоне от 10 мкВ/дел (mV/Div) до 5 кВ/дел (kV/Div) и регулировкой смещения по вертикали (Y POS). Выбор режима по входу осуществляется нажатием кнопок . Режим АС предназначен для наблюдения только сигналов переменного тока. В режиме 0 входной зажим замыкается на землю. В режиме DC (включен по умолчанию) можно проводить измерения как постоянного, так и переменного тока. С правой стороны от кнопки DC расположен входной зажим.

Режим развертки выбирается кнопками . В режиме Y/T (обычный режим, включен по умолчанию) реализуется режим развертки: по вертикали - напряжение сигнала, по горизонтали - время; в режиме В/А: по вертикали - сигнал канала В, по горизонтали сигнал канала А; в режиме А/В: по вертикали - сигнал канала А, по горизонтали - сигнал канала В.

В режиме развертки Y/T длительность развертки (TIME BASE) может быть задана в диапазоне от 0.1 нс/дел (ns/div) до 1 с/дел (s/div) с возможностью установки смещения в тех же единицах по горизонтали, т.е. по оси X (X POS).

В режиме Y/T предусмотрен также ждущий режим (TRIGGER) с запуском развертки (EDGE) по переднему или заднему фронту запускающего сигнала (выбирается нажатием кнопок ) при регулируемом уровне (LEVEL) запуска, а также в режиме AUTO (от канала А или В), от канала А, от канала В или от внешнего источника (EXT), подключаемого к зажиму в блоке управления TRIGGER. Названные режимы запуска развертки выбираются кнопками  .

Заземление осциллографа осуществляется с помощью клеммы GROUND в правом верхнем углу прибора.

При нажатии на кнопку Expand лицевая панель осциллографа существенно меняется - увеличивается размер экрана, появляется возможность прокрутки изображения по горизонтали и его сканирования с помощью вертикальных визирных линий, которые за треугольные ушки (цифры 1 и 2) могут быть курсором установлены в любое место экрана. При этом в индикаторных окошках под экраном приводятся результаты измерения напряжения, временных интервалов и их приращений.

Изображение можно инвертировать нажатием кнопки REVERSE и записать в файл нажатием кнопки SAVE. Возврат к исходному состоянию осциллографа - нажатием кнопки REDUCE.

2. Измеритель АЧХ и ФЧХ (Bode Plotter)

Измеритель АЧХ-ФЧХ предназначен для анализа амплитудно-частотных (при нажатой кнопке MAGNITUDE, включена по умолчанию) и фазо-частотных (при нажатой кнопке PHASE) характеристик при логарифмической (кнопка LOG) или линейной (кнопка LIN) шкале по осям Y (VERTICAL) и X (HORIZONTAL). Настройка измерителя заключается в выборе пределов измерения коэффициента передачи и вариации частоты с помощью кнопок в окошках F - максимальное и I - минимальное значение. Значение частоты и соответствующее ей значение коэффициента передачи или фазы индицируются в окошках в правом нижнем углу измерителя. Значения указанных величин в отдельных точках АЧХ или ФЧХ  можно получить с помощью вертикальной визирной линии, находящейся в исходном состоянии в начале координат и перемещаемой по графику мышью или кнопками ,. Результаты измерения можно записать также в текстовый файл. Для этого необходимо нажать кнопку SAVE и в диалоговом окне указать имя файла (по умолчанию имя схемного файла). В полученном таким образом текстовом файле с расширением .bod АЧХ и ФЧХ представляются в табличном виде.

Подключение прибора к исследуемой схеме осуществляется с помощью зажимов IN (вход) и OUT (выход). Левые клеммы зажимов подключаются соответственно ко входу и выходу исследуемого устройства, а правые - к общей шине. Ко входу устройства необходимо подключить функциональный генератор или другой источник переменного напряжения, при этом каких-либо настроек в этих устройствах не требуется.

В группе  Indicators - индикаторные устройства находятся приборы:

вольтметр с параметрами - внутреннее сопротивление, режим измерения постоянного или переменного тока;

амперметр с параметрами - внутреннее сопротивление, режим измерения постоянного или переменного тока.

В группе  Sources – источники сигналов находятся приборы (в скобках указаны параметры):

Источник постоянного тока (ток);

Источник переменного синусоидального напряжения (эффективное значение  напряжения, частота, фаза).

Источник переменного синусоидального тока (эффективное значение тока, частота, фаза).

Генератор однополярных прямоугольных импульсов (амплитуда, частота, коэффициент заполнения).

Генератор амплитудно-модулированных сигналов (амплитуда, частота, индекс   модуляции, частота модуляции).

Порядок выполнения работы

- Запустите программу Electronics Workbench и соберите схему, приведенную на рис. 2.

Рис. 2							Рис. 3

С помощью осциллографа определите: а) частоту и амплитуду заданного сигнала на выходе генератора V1; б) параметры импульсов с выхода генератора V2: длительность tи, период следования Т, напряжение Uи.

- Соберите схему, приведенную на рис. 3. Генератор высокой частоты V1 выдает амплитудно-модулированный сигнал: несущая частота f0 = 100 кГц, частота модуляции F=1000 Гц, напряжение на выходе U=1 В, глубина модуляции М = 0.5. Рассмотрите структуру модулированного сигнала на экране осциллографа, запишите формулу для определения глубины модуляции по результатам определения характеристик амплитудно-модулированного сигнала.

- Соберите схему, приведенную на рис. 4 (Т-образный мост, используемой для целей фильтрации). С помощью измерителя АЧХ определите частоту, на которой схема имеет наименьший коэффициент передачи (частоту режекции). Определите величину ослабления сигнала в линейных и логарифмических единицах.

Рис. 4

Рекомендуемая литература

- Ефимчик М. К., Шушкевич С. С. Основы радиоэлектроники. Минск. 1981г.

- Карлащук В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. М. «Солон-Р». 2000г.